床单元消毒机参数

| 设备名称 | 床单元消毒机 |
| --- | --- |
| 外观 | 移动式 |
| 臭氧浓度 | ≥1600mg/m3 |
| 臭氧产量 | ≥5000mg/h |
| 功率 | ≤200W |
| 消毒时间 | 60min、90min、120min三挡可任选 |
| 臭氧泄漏量 | <0.16mg/m3 |
| 臭氧还原时间 | ≥30min |
| 消毒被褥数量 | 1-2床 |
| 消毒模式 | 单一对床垫消毒或同时对相邻两个床垫消毒 |